УТВЕРЖДАЮ

Глава Местной Администрации

МО г. Красное Село

Н.С.Колошинский

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
строительства наружной сети мощностью 10 кВТ для электроснабжения летней эстрады, расположенной по адресу: г.Красное Село, Дворцовый (Верхний) парк, у дома №7 по ул.Равенства
	1.
	Наименование объекта
	Наружная сеть электроснабжения летней эстрады

	2.
	Основание для проектирования
	Технические условия ОАО «Петродворцовая электросеть» от 18.10.2006 №222/06

	3.
	Заказчик
	Местная Администрация М.О. г. Красное Село

	4.
	Адрес объекта
	г.Красное Село, Дворцовый парк, у дома №7 по ул.Равенства

	5.
	Вид строительства
	Новое строительство

	6.
	Источник финансирования
	Бюджет МО г.Красное Село

	7.
	Стадийность проектирования
	Рабочий проект

	8.
	Основные требования архитектурно-реставрационного задания
	1.1. На концевой опоре ответвления от ВЛ-0,4 кВ по пр.Ленина смонтировать щит с приборами учёта и аппаратами защиты;

1.2. На ответвительной опоре смонтировать автоматический выключатель, рассчитанный на номинальную нагрузку;

1.3. От ВЛ-0,4 кВ по пр.Ленина смонтировать ответвление к щиту на концевой ответвительной опоре проводом СИП-2А расчётного сечения;

1.4. Выполнить типовые технические условия ОАО «ПЭС» по организации узла учёта потреблённой электроэнергии;

1.5. Проект согласовать с ОАО «ПЭС и Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора;
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	Требования о необходимости выполнения согласований
	В объеме необходимом для согласования проектной документации

	10
	Срок выполнения работ
	20 мая 2007 г.


