ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ ОПС и работ по монтажу охранно-пожарной сигнализации в офисах администрации муниципального образования города Красное Село 

1. Наименование услуг: 

·  Проектные работы ОПС

·  Монтаж охранно-пожарной   сигнализации в служебных помещениях Муниципального образования Красное Село по адресу: пр. Ленина, д. 85

Установка охранно-пожарной сигнализации состоящая:

	№ п/п
	Наименование
	Единица

измерения.
	Кол-во
	Приме-

чание 

	I
	Выполнение проектных работ охранно-пожарной сигнализации
	проект
	1
	

	II
	Монтаж охранной сигнализации
	
	
	

	1
	Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный 

ППКОП «сигнал-20»
	шт.
	1


	

	2
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000»
	шт.
	1
	

	3
	Объектовый прибор радиоканальный СПИ АРКАН-СП-2.05-АБП-2
	шт.
	1
	

	4
	Извещатели «Фотон-Ш», 
	шт.
	4
	

	5
	Извещатели «Фотон-9» 
	шт.
	6
	

	6
	Извещатели акустические «Стекло-3»
	шт.
	16
	

	7
	Извещатели ИО 102-6 магнитоконтактные
	шт.
	20
	

	8
	Кабель силовой ВВГ 3х1,5 мм2 0,66кв
	м
	10
	

	9
	Кабель CQR сав 4х0.22 слаботочный для пожарно-охранных  систем
	м
	200
	

	10
	Труба гофрированная легкого типа д=20мм
	м
	200
	

	11
	Выключатели автоматические а063м 0,63а однополюсные
	шт.
	1
	

	III
	Монтаж пожарной сигнализации
	
	
	

	1
	Прибор приемо-контрольный «Гранит-4»
	шт.
	1
	

	2
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45
	шт.
	39
	

	3
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ
	шт.
	5
	

	4
	Оповещатель комбинированный пожарный КОП-25
	шт.
	5
	

	5
	Оповещатель звуковой для помещений «Свирель»
	шт.
	3
	

	6
	Кабель силовой ВВГ 3х1,5 мм2 0,66кв
	м
	10
	

	7
	Кабель CQR сав 4х0.22 слаботочный для пожарно-охранных  систем
	м
	200


	

	8
	Рукав металлический д. 15мм
	м
	100
	

	9
	Шнур ШВВП 2х0,75 мм2
	м
	120
	

	10
	Труба гофрированная легкого типа д=20мм
	м
	200
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